Приложение № 7

к Программе государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Изделия медицинского назначения

| № п/п | Наименование | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Активный аспиратор | для эвакуации жидкости с постоянной скоростью |
| 2 | Аспирационный катетер | для однократного применения |
| 3 | Бинт | гипсовый, эластичный |
| 4 | Бинт | хлопчатобумажный, нестерильный, стерильный |
| 5 | Бинт самофиксирующийся | когезивный, фиксирующий с двойным эффектом сцепления, устойчивый к стерилизации |
| 6 | Бипс | повязка атравматическая с впитывающим слоем из вискозно-полиэфирного и нетканого полотен и слоя быстрофиксируемого эластичного липкого с металлически- ми застежками для закрытия ран и ожогов, 50х10 см |
| 7 | Бумага | для электрокардиограммы, рулон или книжка |
| 8 | Бумага | фильтровальная |
| 9 | Бумажные штифты для высушивания канала зуба | для высушивания корневых каналов |
| 10 | Вата | стерильная, нестерильная |
| 11 | Валики котоновые | для изоляции слюны в полости рта |
| 12 | Викрил | шовный материал |
| 13 | Воскопран с левомеколем | стерильная салфетка |
| 14 | Восстановитель | порошкообразное вещество для восстановления концентрации истощенного раствора проявителя |
| 15 | Гелепран | покрытие атравматическое стерильное |
| 16 | Гелиос | повязка гидрогелевая на основе терапевтической системы пролонгированного действия, 10х10 см |
| 17 | Гемостопан | комплект гемостатических средств, предназначенный для остановки капиллярных и паренхиматозных кровотечений, 10х10 см (аппликация) |
| 18 | Головки полировальные | для полировки пломбы |
| 19 | Груша резиновая | резиновое изделие |
| 20 | Губка гемостатическая | размер 50х50 см |
| 21 | Дезинфицирующий колпачок для удлинителя катетера | с интегрированным внутри дезинфекционным раствором для перитониального диализа |
| 22 | Дренаж | четырехканальный, рентгеноконтрастный, круглый, цельный с изгибающимся троакаром |
| 23 | Дренаж пассивный | силиконизированный, одноразовый, стерильный |
| 24 | Зонд желудочный | одноразовый, стерильный |
| 25 | Зонд дуоденальный | одноразовый, стерильный |
| 26 | Зажим пуповины | одноразовый, стерильный |
| 27 | Игла | совместимая с закрытой системой взятия крови |
| 28 | Игла-бабочка | для внутривенных вливаний |
| 29 | Игла спинальная | для спинномозговой пункции |
| 30 | Каплесчитатель | резиновая груша, объем 1 см² для пипеток |
| 31 | Капроаг | рассасывающийся шовный мате-риал, модифицированные полиамидные волокна |
| 32 | Капрон | крученые нити |
| 33 | Карандаш по стеклу | для маркировки лабораторных анализов |
| 34 | Карандаш по стеклу и фарфору | восковой |
| 35 | Катетер аспирационный | для однократного применения, стерильный |
| 36 | Катетер внутривенный | прозрачный, полиэтиленовый, с проводником, одноразовый, стерильный, |
| 37 | Катетер дуоденальный | для реанимации, стерильный |
| 38 | Катетер желудочный | для реанимации, стерильный |
| 39 | Катетер кислородный носовой | для реанимации, стерильный |
| 40 | Катетер мочевой | силиконовый, одноразовый |
| 41 | Катетер отсасывающий | стерильный, одноразовый |
| 42 | Катетер питающий | для реанимации, стерильный, одноразовый |
| 43 | Катетер пупочный | для реанимации новорожденных, стерильный |
| 44 | Катетер ректальный | для реанимации, стерильный |
| 45 | Катетер Тенкхоффа | прямой с двумя велюр-дакроновыми манжетами |
| 46 | Катетер Фолея | катетер урологический двухходовой |
| 47 | Катетер Фолея | катетер урологический трехходовой |
| 48 | Кетгут | рассасывающийся шовный материал |
| 49 | Клеенка | компрессная, подкладная |
| 50 | Комплект ректальный стерильного операционного белья | покрытие для стола, чехол для инструментального стола, простыня, простыня для манипуляций на прямой кишке с абдоминальным вырезом и ректальным разрезом |
| 51 | Комплект операционного белья для лапароскопии с мешком для эндоскопов | покрытие для стола, чехол для инструментального стола, простыня для лапароскопии, имеющая карман для эндоскопов, целлюлозные салфетки |
| 52 | Контактно активируемый ланцет | голубой, розовый |
| 53 | Крафт пакет | жаростойкая бумага для стерилизации при 180°С |
| 54 | Кружка Эсмарха | одноразовое изделие с мешком для ирригации кишечника |
| 55 | Курапор стерильный | перевязочное средство - одноразовая антисептическая салфетка, с хорошей воздухопроницаемостью, покрыта не раздражающим кожу акрилатовым клеем |
| 56 | Лавсан | шовный материал |
| 57 | Лезвие | съемное хирургическое |
| 58 | Лейкопластырь | гипоаллергенный на шелковой основе, для изоляции ран |
| 59 | Лизоамид | салфетка марлевая с лизоамидазой для лечения гнойных ран и ожогов с повышенной микробной обсемененностью, 10х10 см |
| 60 | Мазевая повязка | из крупноячеистой воздухо- и секретопроницаемой хлопчатобумажной ткани, пропитанной безводной мазевой массой с перуанским бальзамом |
| 61 | Мазевая повязка с серебром | с антибактериальными свойствами из полиамидной сетки, покрытой элементарным серебром |
| 62 | Маркер перманентный | для маркировки по стеклу |
| 63 | Марля | медицинская хлопчатобумажная отбеленная, нестерильная, для приготовления марлевых турунд |
| 64 | Матрицы контурные с фиксирующим устройством | для формирования пломб |
| 65 | Мини-вакуумная дренажная система | отсос, катетер |
| 66 | Маска одноразовая | для защиты от микробов |
| 67 | Монокрил | одноразовая, стерильная нить хирургическая, рассасывающаяся, с иглой из нержавеющей стали с постоянно закрепленной нитью |
| 68 | Мультиферм | повязка многослойная из дильдегидцеллюлозы и впитывающего нетканого материала, содержащая хитозан и протеолитический комплекс из гепатопанкреаса краба, для лечения гнойно-некротических ран, трофических язв и пролежней, 10х10 см |
| 69 | Мягкие подкладочные бинты | из синтетической ваты, особо мягкие, гипоаллергенные |
| 70 | Набор для диализа | готовый к использованию набор материалов для проведения процедуры гемодиализа |
| 71 | Набор для катетеризации мочевого пузыря | готовый к использованию набор материалов для катетеризации мочевого пузыря |
| 72 | Набор для катетеризации центральных вен | готовый к использованию набор материалов для катетеризации центральных вен |
| 73 | Набор для локальной анестезии | готовый к использованию набор материалов для местной анестезии |
| 74 | Набор для обработки ран | готовый к использованию набор материалов для обработки ран |
| 75 | Набор для комбинированной спинально-эпидуральной анестезии | набор игл для проведения спинально-эпидуральной анестезии, перидуральный катетер и принадлежности для проведения анестезии, стерильный |
| 76 | Нить для ретракции десны | для остановки десневого кровотечения |
| 77 | Очки защитные | для защиты глаз стоматолога |
| 78 | Пам - Т | повязка атравматическая из марли и впитывающего нетканого материала с протеолитическим ферментом трипсином для оказания первой медицинской помощи, 10х10 см |
| 79 | Пам - ТЛ | повязка атравматическая трехслойная из марли, впитывающего нетканого материала и полиэтиленовой пленки с трипсином и лизоцимом для лечения гнойно-некротических ран, 10х10 см |
| 80 | Пергамент | для изготовления прокладок для растворов и фасовки порошков |
| 81 | Перификс | фильтр бактериальный для эпидуральной анестезии, стерильный |
| 82 | Перчатки акушерские | латексные, стерильные |
| 83 | Перчатки диагностические | опудренные, нестерильные |
| 84 | Перчатки смотровые | латексные, стерильные и нестерильные |
| 85 | Перчатки хирургические | стерильные, нестерильные |
| 86 | Пластырь | гипоаллергенный, тканевый с цинкооксидным клеем |
| 87 | Пластырь | гипоаллергенный, нетканевый с акриловым клеем |
| 88 | Пластырь | гипоаллергенный, водостойкий, прозрачный |
| 89 | Пластырь | гипоаллергенный на рану из эластичного поперечно-волокнистого текстильного материала цвета кожи с синтетическим каучуковым клеем, пропитан водоотталкивающим составом, хорошо впитывающая подушечка не прилипает к ране |
| 90 | Пластырь постинъекционный | гипоаллергенный с синтетическим каучуковым клеем, нанесенным полосками для повышенной воздухонепроницаемости, хорошо впитывающая подушечка не прилипает к ране |
| 91 | Пластырь фиксирующий | гипоаллергенный из искусственного шелка с полиакриловым клеем, воздухо- и паропроницаемый, легко рвётся в обоих направлениях, индифферентен к рентгеновским лучам, нечувствителен к температурным воздействиям |
| 92 | Повязка гидроколлоидная | самофиксирующая для интерактивной терапии ран во влажной среде |
| 93 | Повязка из волокон кальция-альгината | для эксудирующих и кровоточащих ран |
| 94 | Повязка пленочная с впитывающей подушечкой | самофиксирующая прозрачная повязка на рану из полупроницаемой, препятствующей проникновению микроорганизмов и воды полиуретановой пленки, прозрачность материала позволяет следить за ходом раневого процесса, безболезненно и без остатков удаляется |
| 95 | Повязка послеоперационная адгезивная фиксирующая | на нетканой основе, стерильная, гипоаллергенная, микроперфорированная, воздухопроницаемая, с нетканой атравматической сорбционной подушечкой, эластичная, с надежной фиксацией |
| 96 | Полисорб | одноразовая, стерильная катушка, плетеная нить |
| 97 | Полисорб с иглой | игла с катушкой одноразовая, стерильная |
| 98 | Полоски гипоаллергенные на операционные швы | стерильные из нетканого материала цвета кожи, не вызывают мацерацию кожи, надежно держатся, удаляются безболезненно и без остатков |
| 99 | Полотенца бумажные одноразовые | для рук |
| 100 | Презерватив | латексный, одноразовый |
| 101 | Пролен | шовный материал |
| 102 | Простыни для операции | для стерильного покрытия пациента и инвентаря |
| 103 | Протеокс - Т | салфетка марлевая четырехслойная с трипсином для ускоренного лечения гнойно-некротических ран, 10х10 см |
| 104 | Протеокс - ТМ | салфетка марлевая с трипсином и мексидолом для ускоренного лечения трофических язв, 10х10 см |
| 105 | Проявитель | порошкообразное вещество для ручной обработки рентгеновской пленки |
| 106 | Пузырь для льда | резиновый мешок с широким отверстием и хорошо завинчивающейся пробкой |
| 107 | Рентгеновская пленка | синечувствительная |
| 108 | Рентгеновская пленка | для маммографа |
| 109 | Салфетка дезинфекционная | для инъекций из нетканого полотна, пропитанного 70 - процентным водно-спиртовым раствором |
| 110 | Салфетки | стерильные из нетканого материала марлевой структуры для общей обработки ран в качестве тампонов и повязок |
| 111 | Салфетки марлевые | стерильные и нестерильные из перевязочной марли в 20 нитей, с подвернутыми кромками и вплетенной рентгеноконтрастной нитью |
| 112 | Синтетические бинты для иммобилизации | из сплетенных нитей стекловолокна, пропитанных особой полиуретановой смолой, водонепроницаемые |
| 113 | Система трансфузионная | с пластиковой иглой, одноразовая, стерильная |
| 114 | Системы инфузионные | с силиконизированной иглой для внутривенных вливаний растворов и кровезаменителей с инъекционным узлом одноразового применения (с пластмассовым шипом) |
| 115 | Скарификатор | стерильный, одноразовый, с боковым копьем |
| 116 | Скарификатор автоматический неонатальный | для безопасного и безболезненного прокола |
| 117 | Скарификатор автоматический | для безопасного и безболезненного прокола |
| 118 | Слюноотсос | Для собирания слюны в полости рта |
| 119 | спрей для наконечников | для защиты наконечников |
| 120 | Стилет интубационный | одноразовый, гибкий, стерильный, для эндотрахеальной трубки |
| 121 | Судно подкладное | для больных после операций |
| 122 | Суперабсорбирующая повязка | для интерактивной терапии ран во влажной среде, для непрерывного очищения раны |
| 123 | Трахеостомическая трубка | с манжетой ID |
| 124 | Трубка эндотрахеальная | с манжетой или без манжеты, предназначена для интубации трахеи |
| 125 | Удлинитель катетера | силиконовый с зажимом, совместимый с системой для перитониального диализа |
| 126 | Фартук пластиковый в рулоне 75,3х53 | для пациентов |
| 127 | Фильтр обеззоленный | изделие из фильтровальной бумаги |
| 128 | Фиксаж-проявитель | порошок + жидкость |
| 129 | Фиксаж | порошкообразное вещество для фиксирования рентгеновской пленки вручную |
| 130 | Фиксирующая повязка | защитная для эпидуральных катетеров |
| 131 | Фиксирующая повязка | защитная с прозрачной мембраной для периферических венозных катетеров |
| 132 | Флюорографическая пленка | для проведения флюорографии |
| 133 | Шапочка медицинская | одноразовая, медицинская, из воздухопроницаемого нетканого материала, со стягивающей резинкой |
| 134 | Шелк | хирургический стерильный в ампуле |
| 135 | Шовный материал, в том числе синтетический | нитки хирургические |
| 136 | Шпатель | деревянный, одноразовый |
| 137 | Шприц | одноразовый, трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне с иглой |
| 138 | Шприц инсулиново-туберкулиновый | одноразовый, двухкомпонентный без мёртвого пространства со съемной иглой |
| 139 | Щетки циркулярные | для полировки зубов |
| 140 | Экран защитный стоматологический | для защиты глаз стоматолога |